## Slide 1: GRINCH Status Report SBS GMn / GEn Collaboration Meeting 5-Aug-2019
T. Averett, C. Ayerbe-Gayoso, M. Satnik – W&M
B. Wojtsekhowski – Jlab
G. Niculescu – JMU
A. Amidouch, S. Danagoulian – NC A&T
J. Annand, R. Montgomery - Glasgow
BigBite Spectrometer gas Cherenkov detector
C4F8 heavy gas
510 PMT array
NINO front end
VETROC/TDC-based hit clusters
64 ch ADC for calibration

## Slide 2
BigBite Detector Stack – 12 GeV
Cherenkov
GEM x 4
GEM
Shower
PreSh
Hodo

## Slide 3
GRINCH/BB in TED

## Slide 5
GRINCH/6 PMT Cosmic Data

## Slide 6
Test of C4F8O vs. C4F8 in SHMS Jul-2019
B. Sawatzky, Z. Zhao, J. Zhou
Conclusion: Relative photon yield = 0.93 as expected from refractive index measurement at W&M. 0.88 compared to original proposal gas, C4F10
Thia: We officially request purchasing 100 kg of C4F8 at a cost of $7.7k for GMn to include two fills (3 volumes exchanges per fill) and operation (leaking) for 100 days.
Double this to include Gen? Price and availability are good. Could change.